# 30-palcový bubnový ventilátor s regulací

DF 30 P

## NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR: Před uvedením výrobku do provozu pročtěte tento návod a dodržujte bezpečnostní pokyny..

Používejte ventilátor v souladu s pokyny tohoto návodu. Nesprávné použíti může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Nepoužívejte ventilátor v případě poškození napájecího přívodu nebo zástrčky a po havárie, spadnutí nebo poškození. Zvláštní pozornost věnujte v případě práce v blízkosti dětí, starších osob nebo zvířat.

- Po ukončení práce, před čištěním nebo přemístěním vypněte napájení ventilátoru.

- Nikdy nestrkejte prsty ani jiné pedměty skrz chránicí mřížku.

- Nepouživejte ventilátor v místech, ve kterých se pracuje s benzinem nebo skladuje benzin, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.

- Nestavějte ventilátor v blízkosti otevřeného ohně, zařízení na vaření, otopných těles nebo horkých povrchů.

- Nepoužívejte ventilátor ve vlhkých nebo mokrých místnostech. Nestavějte ventilátor tak, aby mohl spadnout do vany nebo jiné nádrži s vodou.

- Vždy používejte zařízení na suchém a rovném povrchu.

- Napájecí šňůru umístíte tak, aby nevisela na okraji stolu nebo pultu.

- Šňůru umístíte tak, aby nikdo o ni nezavadil.

- Nikdy nedávejte šňůru pod koberec nebo pod podlahovou krytinu.

- Napájení odpojujte vytáhnutím vidlice napájecího přívodu ze zásuvky. Nikdy netáhněte za šňůru.

- Nepoužívejte ventilátor vně budovy.

- Nevěšejte a nemontujte ventilátor na stěně nebo stropě.

- Nepoužívejte ventilátor s nesprávně namontovaným krytem.

- V případě poškození napájecí šňůry, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem, výměnu svěřte výrobci nebo odbornému servisu

NÁVOD K OBSLUZE

Pro nastavení proudu vzduchu nahoru nebo dolů: Hlavu ventilátoru otočte rukou ve zvoleným směru.

Nastavení rychlosti: Rychlost ventilátoru zvolte nastavením přepínače do polohy LOW nebo HIGH

- Zahřátí motoru po dlouhodobé práci, které cítíte dotknutím rukou je normální jev.

- Ventilátor je vybavený tepelnou ochranou, která se automatický aktivuje pokud by došlo k přehřátí z jakékoliv příčiny. V takovém případě okamžitě odpojte napájení ventilátoru.

###### SPECIFIKACE

| Zařízení | 30 – palcový bubnový ventilátor s regulace |
| --- | --- |
| Model | DF 30 P |
| Rozměr | 30”/750 mm |
| Rozměry | 910x330x935 mm |
| IP | 2X |
| Napětí | Výkon [W] | Proud [A] | Rychlost [ot./min.] | Obj. vzduchu [m3/min] |
| 220-240 V/50Hz | Nízké | 395 | 1.64 | 1200 | 253 |
|  | Vysoké | 465 | 1.93 | 1300 | 280 |

## ÚDRŽBA

- Před čištěním musíte ventilátor vypnout a odpojit napájení.

- Pro odstranění prachu používejte měkkou utěrku. V případě silného zašpinění, ventilátor utřete vlhkou utěrkou a potom vytřete do sucha. Nepoužívejte detergenty, aerosoly a jiné chemické prostředky, protože můžou poškodit plastové části.

- Uschovávejte ventilátor v originálním obalu v suché a větrané místnosti.Przechowuj wentylator w oryginalnym opakowaniu w przewietrzanym i suchym miejscu.

- Ložiska motoru jsou trvalé uzavřená a si nevyžadují dodatečné mazání.

#### POZOR

Nepoužívejte ventilátor v případě poškození napájecího přívodu nebo zástrčky a po havárie, spadnutí nebo poškození.

Pro této zařízeni nepoužívejte prodlužovací šňůru.

Pro zamezení riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte zařízení s pevným zařízením pro kontrolu otáček.

Pozor:

Zařízení je ovládáno automatický – pro zamezení riziku zranění před údržbou odpojte napájení.